办 公 楼

智

能

控

制

及

节

能

解

决

方

案

智能照明事业部制作

东莞市奥杰特智能科技有限公司

2015.01.01

# 第一部分：公司简介

东莞市奥杰特智能科技有限公司成立于2006年，注册资金2000万。是一家致力于智能照明控制系统、智能家居系统、酒店客房控制系统、工业自动化控制系统的开发商、制造商和服务商，生产基地位于东莞市虎门镇龙眼工业区10路37号，营销中心位于东莞市南城区天安数码城B座14楼。工厂占地面积2000M2，现有员工100余名。其中开发人员15名，高级工程师12名，生产测试人员29名, 工程人员和调试人员35名，产品售后维护人员9名。公司与德国西门子、韩国garam 、意大利3i公司等国际性公司长期保持着技术、人才方面的战略合作关系。

公司发展迅速，2008年奥杰特智能被评为知识产权优势企业，拥有自主知识产权28项，2015年被评定为国家高新技术企业。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，产品已通过3C、CE、RoHs 等国内外权威机构认证，并荣获“中国智能照明最具发展潜力企业”等称号。

奥杰特凭借成熟完善的智能控制技术、功能强大稳定的产品和及时周到的服务使我公司的产品得到广大用户的肯定。北京奥林匹克森林公园、北海富丽华大酒店、深圳观澜高尔夫、海南三亚亚龙湾松山酒店、成都中天酒店、阳西维也纳酒店、贵阳摩尔中心、中铁广州工程局、港行华庭、崇义国税局、惠州天虹商场、星洲湾别墅群、赣州地税局、赣州体育中心、赣州中航云府、石城国税局、中海东韵公共区域照明、宁都国税局、赣州海关新监管大楼等多家企业已采用我公司产品。产品还被广泛应用在公共建筑、酒店、会所、学校、办公大楼、会展中心、购物商场、体育场、别墅、家庭等场所。

公司自成立以来，一直秉承“以人为本，科技领军，服务至上，持续创新”的经营理念为广大客户提供贴心舒适、安全便捷及节能环保的智能产品。并可以提供OEM、ODM服务。以满足社会现实需求、引导未来应用为中心，进行产品系列化研发，以先进的智能控制技术和产品，服务于社会！欢迎广大客户前来咨询了解，洽谈合作。我们将竭诚为您服务！

第二部分 ：指导设计

一、系统实现的功能

⑴具有定时功能，可以控制照明的求。根据不同场合、不同的人流量，进行时间

段、工作模式的细分，把不必要的照明关掉，在需要时又能够自动开启。同时，系统还能充分实现不同工作场合下的多种照明工作模式，在保证必要照明的同时，有效减少灯具的工作时间，节省不必要的能源开支。

⑵感应功能。楼道和走廊里的灯光可以对人体具有感应功能。人到来时，灯光自动亮起，人离开，灯光熄灭。

⑸系统可以对设备进行软启，避免在同一时间内对各大功率用电设备的同时开启。既能够防止电流的突增，也保护通电设备，延长设备的使用寿命。

⑥不需要有人的参与，就能通过大楼管理处的中控电脑来实现照明系统的自动开关和调光功能。也可对不同楼层进行集中控制和分区控制。

二、系统设计要点

1、系统应根据办公楼的实际情况和需求进行合理的管理区域的划分。每个管理分区内的控制箱数量应根据现场实际的设备回路数量等来确定。

2、所有智能控制的回路均接入智能照明控制分电箱，分电箱的主要功能是提高控制系统的负载能力。

3、每个控制箱内预留弱电应急开关，当系统出现故障时，可手动启用控制箱内的弱电应急开关，保障系统正常工作。

4、需要智能控制的强电设备，每个回路的控制火线需要布到分电箱内。所有引入分电箱内智能控制回路的强电布线均采用PVC管或镀锌钢管敷设在地面或墙壁内。

5、所有智能控制的弱电布线均采用PVC管或镀锌钢管敷设在地面或墙壁内，由控制箱的下方弱电入线孔进入控制箱内。零线、地线均采用共用的布线方式布到分电箱内。

三、智能照明控制具体设计

办公楼的智能照明控制分为以下几部分：公共照明（走道、电梯口、楼道、卫生间），大堂、展览室、贵宾室照明，老总办公室智能照明。

- 公共照明

走道、电梯口的智能照明控制不宜采用本地开关控制的方式，如果一旦有人不小心或者故意触动了本地开关，在人多的时候难免会造成恐慌或不安全，建议采用控制室开关控制和电脑集中控制的方式。楼道、卫生间采用红外感应控制、定时控制和电脑集中控制，其中卫生间还采用本地开关控制。采用红外感应控制可做到人到灯亮，人走灯延时熄灭，这样能最大限度的节约能源。

- 大堂、展览室、贵宾室

大堂、展览室、贵宾室的智能照明控制包括调光控制、场景控制、本地开关控制和电脑集中控制的方式。对大堂、展览室、贵宾室的吊灯以及部分回路灯光做调光处理；可设置欢迎、节日、浪漫等场景灯光模式；在贵宾室可通过本地开关控制房间内的灯光，贵宾可根据自己的需求进入相应灯光场景模式。

3、总经理办公室智能照明

总经理办公室是领导的核心区域，应该是充满企业特色的地方，按照要求应有各种复杂的照明场景组合，一般场景可设置为：上班场景（灯光、窗帘、空调同时开启），下班场景（灯光、窗帘、空调所有电器同时关闭），打扫场景（只开启一两个灯，其它电器都关闭），休息场景（灯光、窗帘关闭，空调打开）等。多功能传感器和墙装用户控制面板提供整个区域范围的控制，办公室配备的台式PC机，通过网络能像墙装控制面板一样设置和空间智能照明控制系统。同时应可通过手机或移动IPAD随时随地监控和控制都到办公室里面的一举一动，

第三部分  智能照明及灯光控制系统工程要求

1、使用奥杰特智能控制系统的必要性

(1)现代化办公楼照明区域的划分

现代化多功能办公楼明区域分为办公楼室内场地照明、办公楼公共区照明、办公楼室内照明、办公楼室外照明。办公楼室内场地照明分为老总办公室照明和员工区座位区照明。办公楼公共区照明分为前台照明、公共通道照明和洗手间照明。办公楼功能区照明分为多功能厅照明、会议室照明、停车场照明。

(2)现代化办公楼照明需要采用的光源、模式及亮度值等

对于办公楼室内场地的照明不仅要求照明亮度稳定、可靠，还要满足员工的视觉要求。

对于办公楼公共区照明、办公楼功能区照明、办公楼室外照明，照明效果在整个环境中起到十分关键的作用，因此照明设计显得尤为重要。通常会使用多种光源，气派而且富有层次，通过调光和场景预设置功能营造多种灯光效果，变换不同的光空间，给人以舒适完美的视觉享受。

传统控制采用手动开关，必须一路一路地控制，控制方式也只有开和关，必须由工作人员到每个开关处对每条照明回路进行控制，有些开关之间距离较远，控制起来就更加麻烦。奥杰特智能控制系统采用低压二次小信号控制，控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高，通过实现场景的预设置和记忆功能，操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景，各照明回路随即能自动变换到相应的状态；通过灯光的调光在不同使用场合产生不同的灯光效果，营造出不同的舒适的气氛；通过分布式网络，只需一台计算机就可实现对整个办公楼的灯光控制。

因此，在现代办公楼的照明设计中应采用智能照明控制系统以达到灵活方便的控制，满足上述需求。

办公楼面积较大、各个照明设备较为分散，传统的管理方式只能通过普通墙面开关对办公楼内的灯光进行开、关控制。而另一方面，管理中心又与办公楼相距较远，当客人需要服务时，必须花费一定的等待时间才能享受到服务。因此，采用传统的管理方式十分不方便，不仅极大的浪费了人力资源，也浪费了经济资源。

奥杰特智能控制系统对办公楼进行智能化建设后，管理人员无需到达办公楼，就可以通过会所前台的电脑、电话、手机、遥控器、可视对讲机等灵活多样的方式对办公楼的灯光和电动门进行智能化控制，并及时满足场内客户的各种服务需求。客户也可通过办公楼内的可视对讲室外分机呼叫前台。管理方式十分科学、便利，能够降低用人数量，节约大量的人力资源成本。

2、项目状况和需求

办公楼的智能灯光系统与我们通常所说的普通灯光控制系统有所不同，这里我们需要的是，利用先进的设计理念、智能化的控制手段，将专业灯光、办公室普通照明和各子系统通过各种通信协议进行集成，并按照预编好的程序时序化、互动化工作。因此，也可以理解成是声、光、电各子系统在为我们作表演！如何表达一个主题，如何丰富展览的内容，如何使观众可以亲身参与的互动式展示方式，将是决定整个办公楼建设成果的点睛之笔。

3、 项目建设目标及功能定位

办公楼的智能灯光控制系统，应考虑其兼容化、数字化、人性化、智能化、集中化模式。所有部分均围绕着精确的对各子系统同步触发和控制，需要做到灯具的供电、信号控制、手机或IPAD控制、定时开关等做到同步控制，如每一个的场景、每一个时段的灯光变化等进行掌控。

4 、系统设计原则

智能公共照明系统的建设是一项系统工程，在实施该系统设计时，应遵循“积极兼容、安全可靠、先进实用、统筹规划和分步实施“的总体设计原则，所有的思路都在不违背这个原则下进行设计规划：

（1）安全可靠性原则

鉴于城市办公楼是一个面向公众展览的环境，声光电表演系统是一个配合模型展示配套电子系统，该系统必须拥有很高的稳定性和可靠性，各子系统应充分考虑设备和线路的容错机制及冗余能力，对主题展或互动展能够提供稳定、即时启动的功能，确保演示能正常进行。在设备选型方面，应优先选择具有良好质量信誉的品牌产品，在其他办公楼有应用并使用情况良好的择优考虑。

（2）经济性原则

声光电系统的建设，要从经济性着眼，在完成系统目标的基础上，力争用最少的钱办最多的事，出最大的效益。系统规划时应根据实际的需求、财力及投资水平，要注重经济实用，尽量节省设备投资。

（3）可扩展性原则

可提供将来新的多媒体信息载体出现时的端口和新的分支预先作好硬件、软件和管理接口。系统平台具有升级能力，能够适应新技术发展的要求，从而为将来系统升级到其他更新的技术作好准备。

（4）开放性和标准化原则

奥杰特智能照明控制系统采用开放式的体系结构，使本系统易于扩充，使相对独立的各子系统易于进行组合和调整。同时，设备要符合国际标准或工业标准，充分利用不同的应用和不同网络的优势，将它们有机地结合起来。

（5）先进性原则

当前声光电系统技术发展迅速，新的设备不断涌现并趋于成熟，在满足实用性基础上，起点要高，应尽量选用先进的技术及数码设施，将系统的技术水平定在一个较高的层次上，以适应未来发展的需要。在系统规划及选择设备时，应从一个较长的需求出发，以便使系统的发展相对稳定，也就是说当系统建成后，能在一个较长的时期内，保持相对稳定。

（6）实用性和易操作性

在本套系统设计中，首先要考虑的是实用性和易于操作性，确保使用当前技术成熟的设施和通信技术，工作人员熟悉的操作界面及其易学易懂的应用系统，只需通过简单的操作即可完成信息的接受和发送，实用性则保证系统的建设能在发挥应有的作用外，又不铺张浪费。

5、 设计总则：

城市办公楼注重对建筑空间与展示主题的融合，不过分追求材质的高档，但求效果的艺术性、专业性。

在有限的空间内、巧妙的使用灯光器材配合，在形式上，突破陈规，展现全新创意。灯光效果均由智能控制系统进行的数字化处理；完全可做到无人值守，通过有机结合、立体渲染，在展示整体风格的基础上，活灵活现的展示出一个现代化办公楼。

6、 设计技术要求：

灯光系统主要担负配合3个楼面不同展区的环境氛围，制造出科技感、艺术感，动感的体育气氛，配合特定主题展区的环境制造出身临其境的效果。系统以最新的艺术为基础。系统运用灯光的多功能和智能控制制造出的效果来提高观众注意力，如：参观路线的引导等。表现抽象、虑幻的艺术氛围，如：五水共导区利用水纹效果使得参观者身临其境。运用图案灯进行多种颜色组合制造出色彩绚丽斑斓的场景。再运用染色灯让整个展示区进行环境的渲染，使游客沉浸到虚实结合的世界中。

７、 智能灯光控制系统

办公楼建筑占地面积大，在照明方面要求控制的回路、方式、光源数多，智能化程度高；办公楼建成后其照明智能化程度将达到国际化领先水平。由于所要控制的照明回路多，其耗电量是十分巨大的，所以办公楼不仅要考虑满足用于观众参观的基本照明，而且要考虑其节能的问题。传统的照明控制对于上述要求很难实现，而且线路将十分复杂，操作非常繁琐。随着用户要求的提高和技术的进步，传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代，这已成为一种趋势。

第四部分  奥杰特智能控制系统

奥杰特智能控制系统简介：

奥杰特智能照明控制系统目前广泛应用于企事单位、酒店、办公楼、体育场馆等区域。

楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术。现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视觉条件，利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们的心理和生理要求，而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活应用未来照明布局和控制方式、变更要求等。一个优秀的智能照明控制系统不仅可以提升照明环境品质，还可以充分利用能源，分析能耗，使建筑物更加节能、环保。

采用智能照明控制系统的主要作用是节约能源，美化环境，方便管理，提高品位，健康的环境是安全、是舒适、是方便、是经济，为您营造舒适的办公环境， 温馨的居家情调，澎湃的都市激情，体现尊贵的人生价值。

智能照明控系统是一个真正的分布式控制系统。网络上的所有设备都是智能化的，并以“点到点”方式进行通信。传统的智能照明控制系统采用中央控制单元或主控计算机进行控制：如果中央控制单元损坏，整个系统瘫痪，建筑将陷入一片黑暗。同样的，如果网络控制电缆断路，断点后的所有设备失效，甚至导致整个照明系统失效。如果使用奥杰特系统，即使存在网络线缆故障，断点两边的设备将以两个独立网络的形式继续工作。

### 组网结构

系统地考虑了整个智能照明系统的总体结构、主要性能和关键技术，并吸收国外同类系统的优点，结合了中国市场的实际情况。是一款技术水平高、性能稳定可靠、适用于中高级商住楼宇、公共照明、场馆照明、超市商场、小区等的系统。

系统网络由3层结构组成，即“区域”层——“线路”层——“设备”层。整个系统最多支持14个区域，每个区域最多可支持62条线路，每条线路最多可支持62个不同类型的模块或面板

因此，奥杰特智能照明控制系统配置可大可小，最小的系统可以只有一个区域一条线路，而大系统最多可支持近50000个不同类型的模块或面板。

硬件

（1）系统硬件包括：中央监控设备、现场控制器、传感器、就地控制面板、控制模块、供电电源（或自带电源）、通信网络、通信接口设备及系统检测功能等所有相关器件。

（2）系统模块记忆的预设置照明场景，不因停电而丢失；且每个智能照明控制模块应有断电后再来电时切换为任意所需开灯模式的功能。

（3）系统模块场景渐变时间（FADE　TIME）可任意设置（0秒－20分钟），以保证场景切换满足各种使用要求。

（4）智能调光器应配有“软起动”功能以防止高起动电流或热冲击所引起的灯具的永久性损坏。

（5）系统的模块或控制面板具有编程插口，便于管理方在使用过程中利用手持式编程器、手提电脑在任意点进行系统维护。

（6）系统具有红外遥控功能，可以用遥控器进行遥控，以方便场景的切换。

软件

（1）系统软件应包括：操作系统、控制系统软件（全中文、图形与文字相结合）、智能照明控制系统开放性通信接口协议及中文编程操作说明。

（2）系统在总控中心的电脑能对整个照明系统进行监控，包括操作各照明回路的开、关，显示各回路灯具的位置（图形显示）及其运行状态（开或关），提供运行时间和事件记录功能，并具有事件发生时提示功能。

（3）系统操作功能应具有高度灵活方便性，维护与编程人员可在控制系统总线上的任意控制点进行监控、程序修改及编程。

（4）系统具有可扩展性。

（5）配合调试，智能照明控制台系统供应方在保证其提供的通讯接口用手提终端按其提供的通讯协议能够与其设备进行程序修改和编程。

（6）系统控制软件可以根据用户权限级别设置不同的用户及口令，保证软件操作的可靠性。

奥杰特智能控制控制优势

1、可观的节能效果

除了提供舒适的环境外，如何节约能源和降低运行费用也是一个重要问题。奥杰特智能控制系统能够按照各个功能区域的具体情况，合理的进行光照度的预设置。根据不同日期、　不同时间，在不需要照明的时候，将灯自动关掉，用最经济的能耗提供最舒适的照明。另外，风机盘管也可以通过奥杰特智能控制系统的定时功能、节能模式的设定等实现节能功效。相关资料显示，通过进行智能化控制，风机盘管每年可节约能源6%-10%。

(灯耗节能对比)

| 类别 | 耗费 |
| --- | --- |
| 每天消耗电能 | 1200×0．04×24=1152kWh |
| 全年消耗电能 | 1152×365=420480kWh |
| 全年付电费（每千瓦时0．6元） | 420480×0．6=252288元 |
| 三年支付电费 | 252288×3＝756864元 |

| 类别 | 节约电能或费用 |
| --- | --- |
| 每天节约电能 | 0．04×1200×24-0．04×1200×(4+12×1／4×25％+8×1／12×25％)=842．40kWh |
| 全年节约电能 | 1152×365-154．8×365=307476 kwh |
| 全年节约电费支出 | 307476×0．6=184485．6元 |
| 三年内节约电费支出 | 553356．8元 |

2、智能化控制

采用奥杰特智能控制智能照明控制系统后，可使办公楼的照明系统工作在全自动状态。系统通常将一天划分为“凌晨”、“上午”、 “傍晚”、“周末”和“夜晚”等若干基本工作状态，根据预设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如，上午来临时，系统自动将灯调暗，而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。当夜幕降临时，系统将自动进入“傍晚”工作状态，自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。

系统还能使公共走道及走廊等公共区域的灯具协调工作；人少时段，电梯间、通道等公共区域的灯保持基本的亮度，人多时段，才将灯调亮。

3、美化环境

好的灯光设计可为办公楼造出一种舒适的环境，增添其艺术的魅力。办公楼内利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感，不同色彩的环境气氛，可以产生一种艺术欣赏感,从而产生流连忘返之感。

4、延长灯具寿命

一般而言，灯具最大的损耗不在于工作时间，而是启动的那一瞬间。灯光开启时，灯具受到电流的极大冲击，损害力度非常强。而奥杰特智能控制系统采用了软启动和软关断技术，避免了灯丝的热冲击，使灯具寿命进一步得到延长。

奥杰特智能控制智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2—4倍。不仅节省大量灯具，而且大大减少更换灯具的工作量，有效地降低了照明系统的运行费用。

5、提高管理水平，减少维护费用

奥杰特智能控制智能控制系统进行智能化管理，管理人员可以通过电脑、智能开关、遥控器等多种控制方式对各种用电设备进行控制。不仅使办公楼管理者能将其高素质的管理意识运用　于照明控制系统中去，而且同时将大大减少展示馆的运行维护费用，并带来极大的投资回报。

6、安全性强。

一般办公楼里配备了一些大功率供电设备。如果对这些设备的通电使用状态不加以很好的控制，极可能给来到办公楼的客人和管理人员带来一些人体安全隐患。

奥杰特智能控制智能化控制系列产品采用符合国际潮流及建筑发展方向的EIB总线技术，进行强、弱电分离式布线。弱电控制强电，强电走天花板或墙体，管理人员通过遥控器、弱电开关灯方式来控制用电设备，所能接触的全为弱电，极大的保护了人体的人身安全。

7、编程性。

奥杰特智能控制系统可以通过电脑，用奥杰特智能控制控制软件对整个照明系统进行远程控制和中央监控，并可以随时方便地根据用户需求修改控制关系。奥杰特智能控制系统提供的可编程性对今后可能发生的变动有很强的适应性，当某种原因需要变更照明控制关系时，只需在软件中进行修改，而无须重新敷设线缆

8、安装便捷，节省线缆。

奥杰特智能控制系统是一种二线制的照明控制系统，以一对UTP五类线作为控制总线，将系统中的各个输入、输出和系统支持单元连接起来，大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其它用电负载上，而无须经过开关。安装时不必考虑任何控制关系，在整个系统安装完毕后再通过奥杰特软件设置各个单元的地址编码，从而建立对应的控制关系。由于T奥杰特智能控制系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接，与传统控制方法相比节省了大量原本要接到开关的线缆，也缩短了安装施工的时间，节省人工费用。

整个灯光系统均有智能灯光控制系统接手控制。操作方便快捷，界面直观。可以控制整个办公楼所有灯光。

第五部分　智能照明及灯光控制方案

奥杰特智能控制智能化照明的区域控制方式定位

1 办公室室内控制

控制方式：智能调光、开关控制。

场景设置：根据使用需要设置多种照明场景“工作场景”、“下班场景”、“打扫场景”、“休息场景”、“特殊要求”全部关闭、保安巡视、清洁等模式；可以根据人员的流动做到“人来灯亮，人走灯灭”；根据外界的环境亮度来自动调整照明场景。如有需要可以做到与音视频同步控制。

2 门厅、休息厅

控制方式：智能开关控制。

场景设置：分为全部开启，1/2灯具开启，分区开启，全部关闭，夜间“巡更”等多种模式。并配备照度感应器，以便根据自然光的变化自动切换场景模式

3 走廊/走道

通过时钟控制器、智能开关及位移感应控制。来实现节能，可节省30%的能源，同时还可以延长灯具寿命。

根据使用需要分为全部开启，2/3灯具开启，1/3灯具开启，分区开启，全部关闭，夜间“巡更”多种照明场景“上午”、“下午”、“傍晚”、“深夜”、“节假日”、“特殊要求”全部关闭、保安巡视、清洁、应急照明等模式。

正常都按照定时模式运行，也可以手动临时切换场景。举例：傍晚6:30-11:30全部开启,11:30后仅保留1/3的基本照明,此时之前被屏蔽的位移感应开始工作,当有人经过时能够保证充足的照明利于身心健康。

奥杰特智能控制智能化照明控制系统控制方式

1 现场面板控制：

在各个工作区、接待处等设置四键电子标签面板。通过四键电子标签面板工作人员可以用手动方式非常方便的控制区域里的照明回路或场景（场景设置可以通过软件进行编程修改）；还可以四键电子标签面板（另带二调整键）来调节启用照明的亮度。

2 定时控制：

可按时段进行定时控制，比如早上8.30上班，灯光、空调自动打开。中午休息，自动关闭一些主要灯光。晚上6点下班，所有灯光、窗帘、空调等电器自动关闭。

3 触摸屏控制：

通过将区域里的平面图导入到触摸屏电脑里，可以非常直观地看到区域里的每回路，每个的照明开启状况；以达到监控该区域里的照明情况。

4 中央监控控制：

将各个区域连成一个网络后就可以利用图形化的中央监控软件对整个办公楼的照明进行监控和管理。

5 手机和IPAD控制：

办公室管理人员应可以随时随地通过手机或移动IPAD控制和监控到办公室所有的灯光、窗帘、空调等。

6与其他系统联动控制：

奥杰特智能控制系统通过软件及硬件接口还可以和电动窗帘、AV、空调、安防、消防、视听、大楼管理等其他系统联动。

7其他功能接口：

（1）红外动静感应控制：

系统具有红外接口，在需要时可在在各个展示区、展厅走廊、卫生间等处设置红外动静传感器当有人进入感应区域时，通过红外动静传感器，可以启动系统设定好的照明场景。在没有人来时系统维持一个比较低亮度（或关闭）的照明场景；在有人进入时启动较高亮度的照明场景，这样可以节省40%左右的电能。

（2）亮度感应控制：

系统具有亮度感应接口，在需要时可当夜幕渐渐降临时，装在窗户旁边的照度传感器会感应外界的亮度来自动启动设定的照明场景；以维持室内有足够的照度。当晴天外面光线充足的情况下也可以通过亮度传感器来感应自动关掉窗户旁边的部分照明回路；以达到节能的目的。

第六部分   　质量体系

1、质量方针

以质量求生存、以信誉求发展、以科研求进步、以服务赢客户。

2、质量目标

严格质量标准，强化质量管理，按国际标准设计制造高质量、高品质、高可靠的产品。

3、组织机构

产品设计及生产制造严格按ISO 9001质量体系实施。同时设有全面质量管理办公室和质量控制部，分别负责整个设备质量动作体系监督检查及对设备从设计到产品制造过程的最终检验。设有技术支撑中心负责设备最初运行的技术保障及售后服务。

4、售后服务保证

奥杰特智能控制产品以出众的品质受到市场消费者青睐；同时以其独特性的保修和服务得到用户的称赞：

1、本产品在验收合格之日起1年内免费保修，终身维护；对因自然灾害等不可抗拒力（如火灾、地震等）以及其它人为因素引起的故障（如a、自行拆卸改换机内任何部分线路、零件后造成损坏。b、非我方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。）均不在免费保修范围之内；

2、接通知后48小时内派员到现场进行维修，并在8小时内为客户排除故障，当场不能解决的大型硬件故障在3天内修复；

3、为用户提供软件免费升级服务，当系统迁移时可提供免费技术咨询服务和现场技术支持；

4、公司售后服务部除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证。同时建立用户档案，完善产品质量，记录产品使用情况，为今后公司产品的质量改进提供依据。

5、公司设有24小时服务电话，由专门的工程师受理用户来电，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援和服务或见当地的技术服务中心、分公司、代理商或其它指定的机构名单，如当地没有技术服务中心、分公司、代理商或其它指定机构，请与制造商东莞市奥杰特智能科技有限公司联系。